政务服务中心办公区

采购空调外机供电电缆及安装服务项目

响应文件

响应人：

报价应附材料：

- 报价函（格式见模板加盖公章）。

- 报价清单明细（加盖公章）。

- 法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

- 营业执照、开户许可（加盖公章）。

- 响应人现场拟派作业人员须持有低压电工证；

- 信用查询证明，需提供在“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询相关主体（含供应商、法定代表人）未列入失信被执行人查询信息（加盖公章）。

- 业绩合同扫描件或者复印件1份。

- 其他资料

报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

| - 报价函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 采购内容 |  |
| 3 | 响应供应商名称 |  |
| 4 | 响应报价 （含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 5 | 响应报价 （不含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 6 | 增值税税率 | % |
| 7 | 供货期限 |  |
| 8 | 联系地址 |  |
| 9 | 联系人及联系方式 | 姓名： 手机号码： |
| 10 | 备注 | 1.响应报价超过采购控制价的视为无效报价； 2.报价应附材料要求：报价函（格式见模板加盖公章）；报价清单明细（加盖公章）；法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）；营业执照、开户许可（加盖公章）；响应人现场拟派作业人员须持有低压电工证；信用查询证明、查询相关主体（含供应商、法定代表人）未列入失信被执行人查询信息（加盖公章）；业绩合同扫描件或者复印件1份。报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。 |
| 报价人：（盖公章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |

- 报价清单明细

| 政务服务中心项目空调外机供电电缆及安装服务报价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （含税） 元 | 小计 （含税） 元 |
| 4芯*50+1芯*25平方毫米 （铜芯，不带铠装型） | 米 | 60 | 众一 |  | 0.00 |
| 3P125A断路器 | 个 | 1 | 正泰 |  | 0.00 |
| 压线鼻（DT-50） | 只 | 15 | 永固 |  | 0.00 |
| 压线鼻（DT-16） | 只 | 5 | 永固 |  | 0.00 |
| 施工安装费用 | 项 | 1 | / |  | 0.00 |
| 总计（含税） |  |  |  |  | 0.00 |
| 税率 |  |  |  |  |  |
| 总计（不含税） |  |  |  |  | 0.00 |

- 授权委托函

委托方（法人）：

（统一社会信用代码：                 ）

法定代表人：             联系电话：

受托方（代理人）：

身份证号：

联系电话：

- 一、委托事项

- 委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。

- 二、委托权限

- 受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

- 三、委托期限

- 自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

- 委托方（盖章）：

- 法定代表人（签字/盖章）：

- 附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日