	维修服务采购清单

	序号
	维修项目名称
	规格型号
	说明及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	5P商用空调制冷压缩机
	海立TE80ORC3Q9JKW
50Hz 380V，原厂同规格或同级别一线品牌
	适用于海尔柜机KFRd-125W/5113，制冷量、排气量、电气参数不低于原厂同规格，需兼容替换旧机，附出厂合格证。
含拆旧、焊接、更换干燥过滤器、抽真空、定量加注R22制冷剂、试机等服务。
提供至少一年质保服务。
	2
	台
	
	

	合计含税总价（注明增值税税率及不含税价）
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