| 维修服务采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目名称 | 规格型号 | 说明及要求 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 5P商用空调制冷压缩机 | 海立TE80ORC3Q9JKW 50Hz 380V，原厂同规格或同级别一线品牌 | 适用于海尔柜机KFRd-125W/5113，制冷量、排气量、电气参数不低于原厂同规格，需兼容替换旧机，附出厂合格证。 含拆旧、焊接、更换干燥过滤器、抽真空、定量加注R22制冷剂、试机等服务。 提供至少一年质保服务。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 合计含税总价（注明增值税税率及不含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |