
附件1：
郑州航空大都市物业管理有限公司消防维保服务集中采购项目

响应文件
响应人：                         
报价应附材料明细：
1.报价函（加盖公章）

2.报价明细表（加盖公章）

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）

4.营业执照（加盖公章）

5.在“社会消防技术服务信息系统”登记备案（https://shhxf.119.gov.cn/），具备消防设施维护保养检测资格。（提供网页备案截图并加盖公章）

6.业绩合同关键页扫描件（加盖公章）
7.信用查询证明（加盖公章）

8.其他资料（根据采购公告及项目评审规则提供）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

	报价函

	1
	项目名称
	郑州航空大都市物业管理有限公司消防维保服务集中采购项目

	2
	采购内容
	消防维保服务

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价

（含税）
	总价小写：¥            元；单价        元/㎡/月
总价大写：               。

	5
	响应报价

（不含税）
	总价小写：¥            元；

总价大写：               。

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	服务期限
	自合同签订之日起1年

	8
	联系地址
	

	9
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	10
	备注
	1.响应报价超过采购预算的报价视为无效报价
2.报价应附材料要求详见《报价应附材料明细》

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日


报价明细表
	序号
	项目业态
	服务面积（㎡）
	服务期限
  个月
	含税综合单价
元/㎡/月

保留三位小数
	含税小计
元

	1
	星港路办公区
	70874
	6
	
	0.00 

	2
	政务服务中心办公区
	36479
	8
	
	0.00 

	3
	综合办公区北区
	166144.75
	12
	
	0.00 

	4
	新建养老院项目
	34002.95
	3
	
	0.00 

	5
	仁厚嘉园（安置区）
	207420
	3
	
	0.00 

	6
	预估新承接项目
	170000
	12
	
	0.00

	含税总价（元）
	0.00 

	税率
	

	不含税总价（元）
	0.00 


配件清单200元(含)以内
	序号
	零部件名称
	单位
	参考规格说明
（具体的以项目实际为准）
	备注

	1
	热继电器（30A以下）
	个
	3UA59 / JR36-20
	

	2
	接线端子
	个
	TB系列 10~20A
	

	3
	破玻按钮
	个
	玻璃破碎型
	

	4
	消防警铃
	个
	JL24-6（6寸）
	

	5
	控制柜启停按钮
	个
	LA38 / NP2
	

	6
	消火栓箱铜闸阀
	个
	DN15（卷盘阀门）
	

	7
	消火栓有机玻璃面板
	块
	普通箱门
	

	8
	DN32以下闸阀
	个
	DN25 / DN32 铜/铸铁
	

	9
	喷淋头
	个
	ZSTX-15（68℃）
	

	10
	喷淋头装饰碟
	个
	不锈钢/塑料
	

	11
	24V继电器
	个
	JQX-13F / HH52P
	

	12
	模块专用电容
	个
	10~100µF
	

	13
	声光报警器
	个
	SG-991（24V）
	

	14
	手动火灾报警按钮
	个
	J-SAP-M（编码型）
	

	15
	消火栓按钮
	个
	J-SAP-M（编码型）
	

	16
	智能光电感烟探测器
	个
	JTY-GD（编码型）
	

	17
	智能感温探测器
	个
	JTW-ZCD（编码型）
	

	18
	控制柜内开关按钮
	个
	小型按钮/旋钮
	

	19
	各类阀体胶垫
	片
	法兰垫 / O型圈 / 闸板垫
	

	20
	编码底座
	个
	通用底座
	

	21
	DN25试水阀
	个
	铜球阀
	

	22
	扬声器
	个
	3W / 5W
	

	23
	消火水枪
	只
	DN65
	

	24
	消火栓口
	个
	铜或铝合金
	

	25
	消火接口
	个
	铜或铝合金
	

	26
	应急灯电池
	组
	3.6V / 4.8V 镍氢/锂电
	

	27
	应急灯灯泡
	个
	LED灯板 / 插脚灯泡
	

	28
	镀锌管件辅材
	个
	直接、弯头、三通等
	

	29
	控制柜门锁
	套
	MS系列
	

	30
	螺丝
	个
	各种规格
	

	31
	各类专用排钮
	个
	编码开关 / 排针
	

	32
	消防主机鼠标及键盘
	套
	普通键鼠
	

	33
	LED指示灯
	具
	22mm 红/绿
	

	34
	压力水表
	块
	1.6MPa 径向
	

	35
	消防报警主机打印纸
	卷
	57×50mm 热敏纸
	

	36
	消防电话分机
	部
	总线型（非主机）
	

	37
	消火栓手轮
	个
	DN65 闸阀手轮
	

	38
	消防喷淋实验阀手柄
	个
	配套末端试水
	

	39
	指示灯
	个
	小型指示灯
	

	40
	按钮
	个
	复位/自锁按钮
	

	41
	蜂鸣器
	个
	24V 连续/脉冲
	

	42
	转换开关
	个
	2档/3档
	

	43
	保险丝
	个
	5×20mm / 6×30mm
	

	44
	中继
	个
	24V 小型继电器
	

	45
	电磁阀
	个
	DN15~DN25 常闭
	

	46
	延时器
	套
	水力警铃用
	

	47
	浮球阀
	套
	DN15
	

	48
	自动排气阀
	套
	ZP-1（DN15 / DN20）
	

	49
	压力开关
	个
	0~1.6MPa
	

	63
	可编址输入模块
	个
	
	

	64
	可编址输入输出模块
	个
	
	

	50
	消防水带
	条
	8-65-20 / 10-65-20
	

	51
	安全疏散指示灯（集控型）
	具
	集中控制型 LED
	

	52
	应急灯（整具消防认证）
	具
	集控/非集控
	

	53
	水流指示器（DN150以内）
	套
	马鞍式 / 法兰式
	

	54
	泄压阀
	套
	DN50 / DN80
	

	55
	排烟口执行机构
	套
	电动（大扭矩）
	


若此清单中有超200元（含）配件清单，请备注中写明

可自行补充表中未体现的200元（含）以下的配件
授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             

受托方（代理人）：             

身份证号：             

联系电话：             
一、委托事项

委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限

受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

三、委托期限

自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

委托方（盖章）：        

法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）
日期：                                          年    月    日



