## Sheet1
表1
报价明细表
项目名称：仁厚嘉园人脸识别及车辆识别装置安装项目
序号 | 设备名称及技术参数 |  |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价/元 （含税） | 小 计 /元 （含税） | 备注
1 | 车牌识别一体机 | 1.高清网络车牌识别摄像机R5L 2.摄像机专用电源，1个交流 220V 电压接口适应车速范围 0-80Km/h 3.一体化机箱 4.光感应自动补光灯 5.四行双色收费LED显示屏 6.系统控制主板 7.语音播报系统 8.系统专用电源 9.工作温度:-25℃-70℃，湿度≤90%传感器类型:1/2.8/CMOS 10.车牌识别摄像头防护等级:IP66(双层防护罩)白名单功能:支持白名单导入、导出功能 |  | 都驰R5L | =DISPIMG("ID_95662F3948C042AFB0B5BC6E99A32A72",1) | 套 | 2 |  | 0 | 新增
|  | 设备安装调试费用 （车牌识别一体机安装、调试、布线联网调试（包含软件安装调试）） |  | / | / | 项 | 1 |  | 0
2 | 人脸识别 | 人脸识别机 | 7寸4G版ZL-S7A终身免流量费含立柱、摄像头 | 炙联ZL-S7A | =DISPIMG("ID_E3559227C93D42088E36A83D6F3E19D8",1) | 套 | 2 |  | 0 | 新增
|  | 开门按钮 | 室外防水按钮含立柱 | 国产 | / | 套 | 2 |  | 0
|  | 设备安装调试费用 （人脸机、开门按钮安装调试（含切槽联机布线、软件安装调试）） |  | / | / | 项 | 1 |  | 0
3 | 平移门维修 | 整套机组 | 松下H7自动门整套机组电机控制器机组+轨道（根据现场踏勘情况更换内部配件） | 松下H7 | / | 套 | 2 |  | 0 | 维修
|  | 平移门机组更换：包含电机、控制器、防夹探头、接线排、尾轮、吊轮、皮带、导轨的拆卸、更换，调试服务费用 |  | / | / | 项 | 1 |  | 0
4 | 辅材 | 本项目所需的穿线管、电插板、交换机、网线、 电源线、水晶头、电胶布等辅材 |  | 国产 | / | 项 | 1 |  | 0
含税总价 | [7 empty] | 0
税率
不含税总价 | [7 empty] | 0