

中原医学科学城国际交流中心水电计量设备采购及系统调试服务
响应文件







响应人：                         




报价应附材料：
1.报价函（格式见模板加盖公章）。
2.报价清单明细（参照采购清单，加盖公章）。
3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。
4.营业执照、资质证书（加盖公章）。
5.信用查询证明（加盖公章）。
6.业绩合同扫描件或者复印件，按采购公告要求提供（所有页码加盖公章）。
7.其他资料（按照采购公告要求提供）。
要求投标文件一正四副，共计五份，报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
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	一．报价函

	1
	项目名称
	中原医学科学城国际交流中心水电计量设备采购及系统调试服务

	2
	采购内容
	为会议中心、酒店、地下车库、设备机房等区域，采购并调试水电表、过滤器、单向阀等计量配套设备，确保系统稳定、数据精准并兼容现有监控平台。

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价
（含税）
	小写：¥            元；
大写：               。（详见汇总表）

	5
	响应报价
（不含税）
	小写：¥            元；
大写：               。（详见汇总表）

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	服务/供货期限
	根据甲方通知之日起1个月内，乙方完成全部服务              

	8
	联系地址
	

	9
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	10
	备注
	1.响应报价（不含税）超过采购控制价的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日



二．报价清单
	序号
	名称
	型号
	单价
	数量
	单位
	合计

	1
	水表过滤器
	DN20
	
	3 
	台
	

	2
	
	DN25
	
	2 
	台
	

	3
	
	DN32
	
	2 
	台
	

	4
	
	DN50
	
	2 
	台
	

	5
	
	DN65
	
	2 
	台
	

	6
	
	DN75
	
	1 
	台
	

	7
	
	DN100
	
	5 
	台
	

	8
	
	DN150
	
	3 
	台
	

	9
	小计（一)
	
	
	20
	
	

	10
	单向阀
	DN20
	
	3 
	台
	

	11
	
	DN25
	
	2 
	台
	

	12
	
	DN32
	
	2 
	台
	

	14
	
	DN50
	
	2 
	台
	

	15
	
	DN65
	
	2 
	台
	

	16
	
	DN75
	
	1 
	台
	

	17
	
	DN100
	
	5 
	台
	

	18
	
	DN150
	
	3 
	台
	

	19
	小计（二)
	
	
	20
	
	

	20
	光电远传直读水表
	DN20
	
	3 
	台
	

	21
	
	DN25
	
	2 
	台
	

	22
	
	DN32
	
	2 
	台
	

	23
	
	DN50
	
	2 
	台
	

	24
	
	DN65
	
	2 
	台
	

	25
	
	DN75
	
	1 
	台
	

	26
	
	DN100
	
	5 
	台
	

	27
	
	DN150
	
	3 
	台
	

	28
	小计（三）
	
	
	20
	
	

	29
	三相四线电子式电能表
	DTSU2038
	
	20
	个
	

	30
	小计（四）
	
	
	10
	
	

	31
	小计（五）
	软件点位+集成
	
	30
	
	

	32
	
	DCM19
	
	3
	台
	

	33
	设备软硬件合计(A)
	一+二+三+四+五
	

	34
	连接费（B)
	水表阀门过滤器
	
	20
	台
	

	35
	
	电表
	
	20
	台
	

	36
	调试费(C)
	(A)*X
	

	37
	总计
	A+B+C
	

	最终根据经营需求最终以实际安装及工作量结算费用

	报价人：（盖公章）
法定代表人/授权代表人（签字和盖章）：
	

	日期：
	年   月   日



三．授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             
受托方（代理人）：             
身份证号：             
联系电话：             
一、委托事项
委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限
受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。
三、委托期限
自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。
委托方（盖章）：        
法定代表人（签字和盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面，需加盖公章）、授权委托代表身份证（正反面，需加盖公章）

日期：                                          年    月    日




法人代表身份证
授权委托代表身份证
四．营业执照、资质证书
五．信用查询证明
六．业绩合同扫描件或者复印件(至少两份）
[bookmark: _GoBack]七．其他资料
