附2


     美山公司综保区项目富二街水井维修项目    
响应文件







响应人：                         


报价应附材料：
1.报价函（加盖公章）。
2.报价清单明细（加盖公章）。
3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。
4.营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、（加盖公章）。
5.信用查询证明（加盖公章）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
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	报价函

	1
	项目名称
	美山公司综保区项目富二街水井维修项目

	2
	采购内容
	本项目涉及到的水井维修，具体详见报价清单

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价
（含税）
	小写：¥            元；
大写：               。

	5
	响应报价
（不含税）
	小写：¥            元；
大写：               。

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	服务期限
	合同签订之日起7日历天内

	8
	联系地址
	

	9
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	10
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日



授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             
受托方（代理人）：             
身份证号：             
联系电话：             
一、委托事项
委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改  美山公司综保区项目富二街水井维修项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限
受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。
三、委托期限
自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。
委托方（盖章）：        
法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日
报价清单：
	美山公司综保区项目富二街水井维修项目采购表

	序号
	产品名称
	品牌
	参数
	规格
	单位
	综保区项目(数量)
	不含税单价（元）
	不含税总价
	税率（%）
	税金
	含税合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安装水泵
	
	流量32方扬程156米电机25KW
	200QJ32-156-25KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	安装泵管
	
	材质镀锡钢管、3米/根、壁厚3.25cm
	2.5寸
	根
	50
	
	
	
	
	
	

	3
	安装不锈钢变频柜
	
	高100cm深370cm宽600cm
	37KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	安装附件
	
	井管，夹板，接泵管，弯头，螺丝，皮垫
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	铺排地面线
	
	材质铝线，型号3X16+1，地埋线
	3*16+1
	米
	90
	
	
	
	
	
	

	6
	吊车机安装
	
	12吨吊车
	
	次
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	挖沟
	
	宽40cm深50cm
	
	米
	100
	
	
	
	
	
	

	8
	安装水泵线
	
	材质铜线 ，型号3X16平方
	3*16
	米
	55
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]9
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价单位：        （盖章），联系人：     ，联系方式：        



