附2

美山公司综保区项目富二街水井维修项目

响应文件

响应人：

报价应附材料：

1.报价函（加盖公章）。

2.报价清单明细（加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。

报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

| - 报价函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 美山公司综保区项目富二街水井维修项目 |
| 2 | 采购内容 | 本项目涉及到的水井维修，具体详见报价清单 |
| 3 | 响应供应商名称 |  |
| 4 | 响应报价 （含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 5 | 响应报价 （不含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 6 | 增值税税率 | % |
| 7 | 服务期限 | 合同签订之日起7日历天内 |
| 8 | 联系地址 |  |
| 9 | 联系人及联系方式 | 姓名： 手机号码： |
| 10 | 备注 | 1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价； 2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。 |
| 报价人：（盖公章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |

- 授权委托函

委托方（法人）：

（统一社会信用代码：                 ）

法定代表人：             联系电话：

受托方（代理人）：

身份证号：

联系电话：

- 一、委托事项

- 委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改  美山公司综保区项目富二街水井维修项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜。

- 二、委托权限

- 受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

- 三、委托期限

- 自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

- 委托方（盖章）：

- 法定代表人（签字/盖章）：

- 附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日

报价清单：

| 美山公司综保区项目富二街水井维修项目采购表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数 | 规格 | 单位 | 综保区项目(数量) | 不含税单价（元） | 不含税总价 | 税率（%） | 税金 | 含税合计（元） | 备注 |
| 1 | 安装水泵 |  | 流量32方扬程156米电机25KW | 200QJ32-156-25KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装泵管 |  | 材质镀锡钢管、3米/根、壁厚3.25cm | 2.5寸 | 根 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装不锈钢变频柜 |  | 高100cm深370cm宽600cm | 37KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装附件 |  | 井管，夹板，接泵管，弯头，螺丝，皮垫 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺排地面线 |  | 材质铝线，型号3X16+1，地埋线 | 3*16+1 | 米 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊车机安装 |  | 12吨吊车 |  | 次 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 挖沟 |  | 宽40cm深50cm |  | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装水泵线 |  | 材质铜线 ，型号3X16平方 | 3*16 | 米 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： （盖章），联系人： ，联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |