## Sheet1
美山公司管养部充电桩安装服务报价单
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 铝电缆 | ZC-YJLV22-4*185+1*95 | 米 | 140 |  |  |  | 包含安装
2 | 配套低压电缆头制作 | 包含线鼻、热缩管、五指套等所需材料 | 套 | 4
3 | 充电桩底座制作 | 混凝土浇筑，预埋钢板+地脚膨胀螺栓+接地扁铁 | 台 | 2
4 | 充电桩安装 | 充电桩接线、接地、通电调试安装服务 | 台 | 2 |  |  |  | 充电桩由采购方提供
5 | 塑壳断路器 | 250A | 只 | 2 |  |  |  | 包含安装
6 | 计量互感器及计量表 | 500/5A互感器+DTZ三相四线智能电表 | 套 | 2
7 | 铜排改造 | MY-20*6镀锡铜排，折弯打孔，搭接接线、绝缘包覆、旧排拆除全套改造施工 | 套 | 2
8 |  | 合计
税率： 税金： 报价单位： （盖章），联系人： ，联系电话：