附2

美山公司管养部充电桩安装服务采购

响应文件

响应人：

报价应附材料：

1.报价函（加盖公章）。

2.报价清单明细（加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。

报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

| - 报价函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 美山公司管养部充电桩安装服务采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 本项目涉及的充电桩安装，具体详见采购清单 |
| 3 | 响应供应商名称 |  |
| 4 | 响应报价 （含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 5 | 响应报价 （不含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 6 | 增值税税率 | % |
| 7 | 服务期限 | 自合同签订之日起7日历天内 |
| 8 | 联系地址 |  |
| 9 | 联系人及联系方式 | 姓名： 手机号码： |
| 10 | 备注 | 1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价； 2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。 |
| 报价人：（盖公章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |

- 授权委托函

委托方（法人）：

（统一社会信用代码：                 ）

法定代表人：             联系电话：

受托方（代理人）：

身份证号：

联系电话：

- 一、委托事项

- 委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改 美山公司管养部充电桩安装服务采购项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜。

- 二、委托权限

- 受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

- 三、委托期限

- 自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

- 委托方（盖章）：

- 法定代表人（签字/盖章）：

- 附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日

报价清单：

| 美山公司管养部充电桩安装服务报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 铝电缆 | ZC-YJLV22-4*185+1*95 | 米 | 140 |  |  |  | 包含安装 |
| 2 | 配套低压电缆头制作 | 包含线鼻、热缩管、五指套等所需材料 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 充电桩底座制作 | 混凝土浇筑，预埋钢板+地脚膨胀螺栓+接地扁铁 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 充电桩安装 | 充电桩接线、接地、通电调试安装服务 | 台 | 2 |  |  |  | 充电桩由采购方提供 |
| 5 | 塑壳断路器 | 250A | 只 | 2 |  |  |  | 包含安装 |
| 6 | 计量互感器及计量表 | 500/5A互感器+DTZ三相四线智能电表 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 铜排改造 | MY-20*6镀锡铜排，折弯打孔，搭接接线、绝缘包覆、旧排拆除全套改造施工 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 税率： 税金： 报价单位： （盖章），联系人： ，联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |