






















































附件1
综合办公区亮化维修供应商采购项目
响应文件
响应人：                         
报价应附材料：
1.报价函（格式见模板加盖公章）。

2.报价清单明细（采购清单，加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照、安全生产许可证（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。
6.业绩合同扫描件或者复印件（加盖公章）。

7.其他资料（按照采购公告要求提供）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

	报价函

	1
	项目名称
	综合办公区亮化维修供应商采购项目

	2
	采购内容
	综合办公区楼体亮化维修服务

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价（单价合计）
（含税）
	小写：¥            元；

大写：               。

	5
	响应报价（单价合计）
（不含税）
	小写：¥            元；

大写：               。

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	服务/供货期限
	               

	8
	联系地址
	

	9
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	10
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日


报价清单明细
	序号
	名称
	规格/说明
	单位
	数量
	控制含税单价
元
	综合单价（含税）
元
	综合单价
（不含税）
元
	计价规则与备注

	1
	线条灯、洗墙灯维修
	含变压器/开关电源
	处
	
	1942.50
	
	
	“一处”指在同一电源回路保护范围内，对灯具（线条灯、洗墙灯）及配套变压器（开关电源）进行维修或更换的工作单元。单次维修范围内，该回路下所涉及的灯具数量不超过15根（套），按1处计取；超过15根（套）的部分，按增加1处计取，以此类推。

	2
	投光灯
	50W
	个
	1
	260.67
	
	
	据实结算，含灯具主材及安装费。.综合考虑超高因素;

	3
	投光灯
	200W
	个
	1
	535.68
	
	
	同上

	4
	投光灯
	1000W
	个
	1
	1517.71
	
	
	同上

	5
	投光灯
	48W
	个
	1
	237.50
	
	
	同上

	6
	驱动电源
	24V,400W
	个
	1
	244.28
	
	
	同上

	7
	非高空作业维修人工费
	适用于电源开关、投光灯、主控制器、分控制器、信号放大器等设备的维修或更换
	次
	1
	460.50
	
	
	同一次维修任务中，无论涉及上述几种设备，非高空作业人工费仅计取1次。若同时涉及高空作业，高空与非高空人工费分别计取。

	8
	不忘初心
牢记使命
	单字整体维修
	个
	1
	1986.00
	
	
	据实结算

	9
	河南郑州航空港
空中丝路先导区
	单字整体维修
	个
	1
	1187.53
	
	
	据实结算

	10
	控制系统维修
	主控、分控器故障排查、修复、更换、程序同步调试
	台/次
	1
	1124.85
	
	
	据实结算

	11
	配电设备维修
	时控开关、空开、继电器故障拆除更换、配电排查
	个
	1
	295.70
	
	
	据实结算

	12
	线路故障维修
	亮化电源线、信号线故障排查、断点修复、绝缘处理
	处
	1
	527.45
	
	
	适用于断点修复长度≤1米的局部故障。

	13
	线路更换整改
	老化、破损线缆拆除更换、重新布线、防水处理
	米
	1
	127.05
	
	
	适用于断点修复长度＞1米的大面积更换，按实际更换米数计费。

	14
	结构维修加固
	灯具支架松动、脱落复位加固、破损修复
	处
	1
	606.20
	
	
	若支架严重锈蚀或断裂需整体更换的

	15
	应急故障抢修
	突发亮化短路、漏电、大面积灭灯紧急抢修处置
	次
	1
	1846.50
	
	
	仅适用于非工作时间（当日18:00-次日8:00）或经甲方书面认定为紧急的抢修任务。

	单价合计
	0
	0
	/

	税率
	

	说明：

	1.所有服务均为据实发生、现场签证、按量结算，无固定年费、无包干费用。

	2.维修过程中所需防水胶、绝缘胶带、接线端子、密封辅料、扎带等常规辅材含在维修单价内，不另行计费。

	服务要求：

	1.接到故障通知后2小时内响应，24小时内完成维修修复。

	2.维修完成后确保灯光效果一致、无频闪、运行稳定。

	3.所有维修项目需经甲方现场验收签字确认后方可结算。


授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             

受托方（代理人）：             

身份证号：             

联系电话：             
一、委托事项

委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限

受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

三、委托期限

自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

委托方（盖章）：        

法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）
日期：                                          年    月    日
营业执照、安全生产许可证

信用查询证明

业绩合同扫描件或者复印件

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	





