附2


 美山公司管养部水井配套设施日常维护服务采购项目
响应文件







响应人：                         


报价应附材料：
1.报价函（加盖公章）。
2.报价清单明细（加盖公章）。
3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。
4.营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、（加盖公章）。
5.信用查询证明（加盖公章）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
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	报价函

	1
	项目名称
	美山公司管养部水井配套设施日常维护服务采购项目

	2
	采购内容
	本项目涉及的水井配套设施日常维护服务，具体详见报价清单

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价
（含税）
	小写：¥            元；
大写：               。

	5
	响应报价
（不含税）
	小写：¥            元；
大写：               。

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	服务期限
	        合同签订之日起1年       

	8
	联系地址
	

	9
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	10
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日



授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             
受托方（代理人）：             
身份证号：             
联系电话：             
一、委托事项
[bookmark: _GoBack]委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改 美山公司管养部水井配套设施日常维护服务采购项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限
受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。
三、委托期限
自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。
委托方（盖章）：        
法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日
报价清单：
	一、起吊水泵报价表

	序号
	名称
	起吊深度
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	含税总价（元）

	1
	起吊水泵
	80m以下
人工设
备、螺丝
、胶垫
	台
	10
	
	
	

	2
	起吊水泵
	80-120m
以下人工
设备、螺
丝、胶垫
	台
	15
	
	
	

	3
	起吊水泵
	120-180m
以下人工
设备、螺
丝、胶垫
	台
	5
	
	
	

	4
	洗井
	200m以下
人工设备
	次
	3
	
	
	

	
	小计1
	
	
	
	
	
	

	说明：单价包含一次起吊的价格，如需二次起吊，每次增加200元。报价已包含起吊涉及的设备、人工、税金等全部费用。

	二、水泵修理常用配件报价表

	序号
	配件名称
	品牌/型号/
规格
	泵头配件
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	含税总价（元）

	1
	导流壳
	20T/32T/50T
	泵头配件
	个
	30 
	
	
	

	2
	叶轮
	20T/32T/50T
	泵头配件
	个
	30 
	
	
	

	3
	口环
	20T/32T/50T
	泵头配件
	个
	30 
	
	
	

	4
	橡胶轴承
	20T/32T/50T
	泵头配件
	个
	30 
	
	
	

	5
	泵轴
	20T/32T/50T
	泵头配件
	公分
	800 
	
	
	

	6
	阀体
	20T/32T/50T
	泵头配件
	个
	30 
	
	
	

	7
	进水节
	20T/32T/50T
	泵头配件
	个
	60 
	
	
	

	8
	联轴器
	200型
	电机配件
	个
	50 
	
	
	

	9
	连接段
	200型
	电机配件
	个
	50 
	
	
	

	10
	底座
	200型
	电机配件
	个
	15 
	
	
	

	11
	至推盘
	200型
	电机配件
	个
	15 
	
	
	

	12
	铜套
	200型
	电机配件
	个
	90 
	
	
	

	13
	钢套
	200型
	电机配件
	个
	90 
	
	
	

	14
	石墨盘
	200型
	电机配件
	个
	30 
	
	
	

	15
	接泵管
	200型
	电机配件
	个
	90 
	
	
	

	
	小计2
	
	
	
	
	
	
	

	说明：报价需包含配件材料费、包装费、运输费、装卸费以及更换所涉及的人工、税金等全部费用。

	三、更换常用水泵电机、泵头、泵管、电缆报价表

	序号
	（更换）水泵电机名称
	电机功率/型号
	单位
	数量
	（更换）水泵电机不含税单价（元）
	（更换）泵头不含税单价（元）
	机组（水泵电机+泵头）不含税单价（元）
	机组不含税总价（元）
	机组含税总价（元）

	1
	200QJ32-39/3
	5.5KW
	台
	5
	
	
	
	
	

	2
	200QJ32-52/4
	7.5KW
	台
	5
	
	
	
	
	

	3
	200QJ32-78/6
	11KW
	台
	10
	
	
	
	
	

	4
	200QJ32-91/7
	13KW
	台
	10
	
	
	
	
	

	5
	200QJ32-104/8
	15KW
	台
	10
	
	
	
	
	

	6
	200QJ32-130/10
	18.5KW
	台
	10
	
	
	
	
	

	7
	200QJ32-143/11
	22KW
	台
	8
	
	
	
	
	

	8
	200QJ32-156/12
	25KW
	台
	8
	
	
	
	
	

	9
	200QJ32-182/14
	30KW
	台
	5
	
	
	
	
	

	序号
	（更换）泵管、电缆名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	含税总价（元）

	10
	泵管
	DN50
	米
	180
	
	
	

	11
	泵管
	DN65
	米
	90
	
	
	

	12
	泵管
	DN80
	米
	90
	
	
	

	13
	防水铜电线
	3*4
	米
	150
	
	
	

	14
	防水铜电线
	3*6
	米
	200
	
	
	

	15
	防水铜电线
	3*10
	米
	300
	
	
	

	16
	防水铜电线
	3*16
	米
	120
	
	
	

	17
	防水铜电线
	3*25
	米
	120
	
	
	

	
	小计3
	
	
	
	
	
	

	说明：①报价需包含配件材料费、包装费、运输费、装卸费以及更换所涉及的人工、税金等全部费用。②“小计3”是“三、更换常用水泵电机、泵头、泵管、电缆报价表”里序号1-9的机组（不含税、含税）总价与序号10-17（不含税、含税）总价之和。

	四、常用水泵维修报价表

	序号
	水泵维修名称
	电机功率
	单位
	数量
	机组维修不含税单价（元）
	机组维修不含税总价（元）
	机组维修含税总价（元）

	1
	200QJ32-39/3
	5.5KW
	台
	2
	
	
	

	2
	200QJ32-52/4
	7.5KW
	台
	2
	
	
	

	3
	200QJ32-78/6
	11KW
	台
	2
	
	
	

	4
	200QJ32-91/7
	13KW
	台
	2
	
	
	

	5
	200QJ32-104/8
	15KW
	台
	2
	
	
	

	6
	200QJ32-130/10
	18.5KW
	台
	2
	
	
	

	7
	200QJ32-143/11
	22KW
	台
	2
	
	
	

	8
	200QJ32-156/12
	25KW
	台
	2
	
	
	

	9
	200QJ32-182/14
	30KW
	台
	2
	
	
	

	
	小计4
	
	
	
	
	
	

	说明：报价需包含配件材料费、包装费、运输费、装卸费以及更换所涉及的人工、税金等全部费用。

	不含税总价（小计1、2、3、4不含税总价之和）：        ，税率：   ，税金（小计1、2、3、4税金之和）：        ，含税合计（小计1、2、3、4含税总价之和）：        

报价单位：      （盖章），联系人：     ，联系方式：        



