附2

美山公司管养部水井配套设施日常维护服务采购项目

响应文件

响应人：

报价应附材料：

1.报价函（加盖公章）。

2.报价清单明细（加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。

报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

| - 报价函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 美山公司管养部水井配套设施日常维护服务采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 本项目涉及的水井配套设施日常维护服务，具体详见报价清单 |
| 3 | 响应供应商名称 |  |
| 4 | 响应报价 （含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 5 | 响应报价 （不含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 6 | 增值税税率 | % |
| 7 | 服务期限 | 合同签订之日起1年 |
| 8 | 联系地址 |  |
| 9 | 联系人及联系方式 | 姓名： 手机号码： |
| 10 | 备注 | 1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价； 2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。 |
| 报价人：（盖公章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |

- 授权委托函

委托方（法人）：

（统一社会信用代码：                 ）

法定代表人：             联系电话：

受托方（代理人）：

身份证号：

联系电话：

- 一、委托事项

- 委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改 美山公司管养部水井配套设施日常维护服务采购项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜。

- 二、委托权限

- 受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

- 三、委托期限

- 自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

- 委托方（盖章）：

- 法定代表人（签字/盖章）：

- 附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日

报价清单：

| 一、起吊水泵报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 起吊深度 |  | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） |  |
| 1 | 起吊水泵 | 80m以下 人工设 备、螺丝 、胶垫 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 起吊水泵 | 80-120m 以下人工 设备、螺 丝、胶垫 |  | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 起吊水泵 | 120-180m 以下人工 设备、螺 丝、胶垫 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 洗井 | 200m以下 人工设备 |  | 次 | 3 |  |  |  |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：单价包含一次起吊的价格，如需二次起吊，每次增加200元。报价已包含起吊涉及的设备、人工、税金等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、水泵修理常用配件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号/ 规格 | 泵头配件 |  | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） |
| 1 | 导流壳 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 2 | 叶轮 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 3 | 口环 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 4 | 橡胶轴承 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 5 | 泵轴 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 公分 | 800 |  |  |  |
| 6 | 阀体 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 | 进水节 | 20T/32T/50T | 泵头配件 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 8 | 联轴器 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 9 | 连接段 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 | 底座 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 11 | 至推盘 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 12 | 铜套 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 90 |  |  |  |
| 13 | 钢套 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 90 |  |  |  |
| 14 | 石墨盘 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 | 接泵管 | 200型 | 电机配件 |  | 个 | 90 |  |  |  |
|  | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价需包含配件材料费、包装费、运输费、装卸费以及更换所涉及的人工、税金等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、更换常用水泵电机、泵头、泵管、电缆报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | （更换）水泵电机名称 | 电机功率/型号 | 单位 | 数量 | （更换）水泵电机不含税单价（元） | （更换）泵头不含税单价（元） | 机组（水泵电机+泵头）不含税单价（元） | 机组不含税总价（元） | 机组含税总价（元） |
| 1 | 200QJ32-39/3 | 5.5KW | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 200QJ32-52/4 | 7.5KW | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200QJ32-78/6 | 11KW | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 200QJ32-91/7 | 13KW | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 200QJ32-104/8 | 15KW | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 200QJ32-130/10 | 18.5KW | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 200QJ32-143/11 | 22KW | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 200QJ32-156/12 | 25KW | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 200QJ32-182/14 | 30KW | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 序号 | （更换）泵管、电缆名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） |  | 不含税总价（元） |  | 含税总价（元） |
| 10 | 泵管 | DN50 | 米 | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | 泵管 | DN65 | 米 | 90 |  |  |  |  |  |
| 12 | 泵管 | DN80 | 米 | 90 |  |  |  |  |  |
| 13 | 防水铜电线 | 3*4 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防水铜电线 | 3*6 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | 防水铜电线 | 3*10 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防水铜电线 | 3*16 | 米 | 120 |  |  |  |  |  |
| 17 | 防水铜电线 | 3*25 | 米 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：①报价需包含配件材料费、包装费、运输费、装卸费以及更换所涉及的人工、税金等全部费用。②“小计3”是“三、更换常用水泵电机、泵头、泵管、电缆报价表”里序号1-9的机组（不含税、含税）总价与序号10-17（不含税、含税）总价之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、常用水泵维修报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 水泵维修名称 | 电机功率 | 单位 | 数量 |  | 机组维修不含税单价（元） |  | 机组维修不含税总价（元） | 机组维修含税总价（元） |
| 1 | 200QJ32-39/3 | 5.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 200QJ32-52/4 | 7.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200QJ32-78/6 | 11KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 200QJ32-91/7 | 13KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 200QJ32-104/8 | 15KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 200QJ32-130/10 | 18.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 200QJ32-143/11 | 22KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 200QJ32-156/12 | 25KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 200QJ32-182/14 | 30KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价需包含配件材料费、包装费、运输费、装卸费以及更换所涉及的人工、税金等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价（小计1、2、3、4不含税总价之和）： ，税率： ，税金（小计1、2、3、4税金之和）： ，含税合计（小计1、2、3、4含税总价之和）： 报价单位： （盖章），联系人： ，联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |