| 郑州航空港兴港电力有限公司220kV洪泽输变电工程竣工验收技术服务采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 说明及要求 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 郑州航空港兴港电力有限公司220kV洪泽输变电工程竣工验收技术服务 | 一次设备验收：220kV主变、主变附件、220kVGIS、110kVGIS、10kV开关柜、电容器组、电抗器组、接地变及小电阻装置、站用变、高低压电缆、蓄电池组、防雷接地、全站动力照明、母线及金具、一次、二次电缆、光纤、通信线、防火封堵； 二次设备及保护自动化验收：二次屏柜、二次回路、主变压器保护调试、220kV母线保护调试、110kV母线保护调试、110kV线路/母联保护调试、10kV间隔保护测控调试、故障录波装置调试、监控系统调试、过程层设备调试、一体化电源系统调试、整组保护传动试验、时钟同步系统调试、通信系统和安防装置调试、调度系统点表、联调、联试、一键顺控系统调试、智能辅控、火灾报警系统调试、状态监测及辅助控制系统调试； 交接试验验收：主变压器交接试验、220kVGIS交接试验、110kVGIS交接试验、互感器试验、避雷器试验、电缆试验、电容器/电抗器组交接试验、接地变/站用变交接试验、接地网特性测试； 土建验收：站内土建工程、给排水工程、消防工程、建筑防雷接地工程、隐蔽工程。 验收服务内容应按照《国家电网公司变电验收管理规定》、《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》、相关设计文件等规范要求执行。 | 严格执行国网变电验收管理规定，全面核查工程施工质量是否符合设计文件、国家规范及国网十八项反措反措要求。严格执行五通规定的验收流程,严重缺陷全部整改闭环，一般缺陷整改率全部完成,消除设备安装及调试隐患，交付全套符合国网档案标准的验收资料，确保变电站具备安全、合规投运条件。 1. 规避施工质量隐患导致的投运后设备故障、停电事故风险； 2. 规避违反国网反措、强制性条文导致的合规性风险及上级考核风险； 3. 规避交接试验数据不实、试验漏项导致的设备绝缘及机械故障风险； 4. 规避验收资料缺失、不规范导致的工程归档、投运审批受阻风险； 5. 规避缺陷整改不闭环、责任不清导致的后期运维纠纷及安全责任风险。 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计含税总价（注明增值税税率及不含税价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |