


郑州航空港区泓港水资源开发有限公司供水设施抢维修工程施工材料采购响应文件








响应人：                         

报价应附材料：
1.报价函（格式见模板加盖公章）。
2.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。
3.营业执照（加盖公章）。
[bookmark: _GoBack]4.“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询相关主体（含供应商、法定代表人）未列入失信被执行人查询信息（加盖公章）。
5.业绩合同扫描件或者复印件，按采购公告要求提供（加盖公章）。
6.开户许可证/基本账户信息（加盖公章）。
7.纳税人资格信息查询（加盖公章）。
8.其他资料（按照采购公告要求提供）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
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	报价函

	1
	项目名称
	郑州航空港区泓港水资源开发有限公司供水设施抢维修工程施工材料采购

	2
	采购内容
	采购内容为本工程范围内的所需的各类施工材料、产品等须符合图纸设计标准，且不得低于国家相关标准的合格标准及行业质量标准，且产品为全新产品，详见后附清单。

	3
	响应供应商名称
	

	4
	最高响应限价
（含税）
	最高响应限价：优惠率不低于1.8%（不含税），超过最高响应限价的报价按无效处理。

	5
	响应报价
（不含税）
	（1）报价：根据采购人上级单位审定结算金额优惠率为   %（不含税）；
（2）结算时，结算价=实际供货并验收合格的各项材料数量乘各项材料结算单价，各项材料结算单价=业主上级单位审定工程结算分析出的各项材料单价（不含税）×（1－成交人所报优惠率）×（1+成交人所报增值税税率）。（超过最高响应限价的报价按无效处理）

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	供货周期
	自合同签订之日起2年；开始供货时间按甲方要求。

	8
	联系地址
	

	9
	质保期
	 / 年

	10
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	11
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明、开户许可证/基本账户信息、纳税人资格信息查询，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。
3.成交规则：不含税报价最低的供应商为成交供应商（最低报价有相同报价时，进行二次报价）。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日



授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             
受托方（代理人）：             
身份证号：             
联系电话：             
一、委托事项
委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限
受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。
三、委托期限
自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。
委托方（盖章）：        
法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日



材料清单
	序号
	主材名称
	数量
	单位

	
	
	
	

	1
	水泵YQS200-11KW，流量20m3/h，单级扬程13.5m，总扬程范围108米，叶轮8级，出水口DN80
	1
	台

	2
	水泵配电柜软启动（与上述水泵配套，包含柜体，元器件等等）
	1
	台

	3
	水泵YQS200-18.5KW，流量20m3/h，单级扬程13.6m，总扬程范围130米，叶轮14级，出水口DN80
	1
	台

	4
	水泵配电柜软启动（与上述水泵配套，包含柜体，元器件等等）
	1
	台

	5
	水泵YQS200-37KW，流量40m3/h，单级扬程9m，总扬程范围120米，叶轮18级，出水口DN80
	1
	台

	6
	水泵YQS200-37KW，流量40m3/h，单级扬程9m，总扬程范围150米，叶轮18级，出水口DN80
	1
	台

	7
	水泵配电柜软启动（与上述水泵配套，包含柜体，元器件等等）
	1
	台

	8
	水泵YQS200-55KW，流量80m3/h，单级扬程12m，总扬程范围150米，叶轮10级，出水口DN150
	1
	台

	9
	水泵YQS200-55KW，流量80m3/h，单级扬程12m，总扬程范围180米，叶轮10级，出水口DN150
	1
	台

	10
	水泵配电柜软启动（与上述水泵配套，包含柜体，元器件等等）
	1
	台

	11
	JHS橡胶防水软电缆
JHSYC-3×10mm²
	1
	m

	12
	JHS橡胶防水软电缆
JHSYC-3×16mm²
	1
	m

	13
	JHS橡胶防水软电缆
JHSYC-3×25mm²
	1
	m

	14
	JHS橡胶防水软电缆
JHSYC-3×35mm²
	1
	m

	15
	电缆YJLV-1KV-3*50
	1
	m

	16
	电缆YJLV-1KV-3*75
	1
	m

	17
	电缆YJLV-1KV-3*95
	1
	m

	18
	电缆YJLV-1KV-3*120
	1
	m

	19
	钢制100*100*0.5桥架
	1
	m

	20
	钢制200*100*0.75桥架
	1
	m

	21
	下井管（镀锌钢管）DN80
	1
	m

	22
	下井管（镀锌钢管）DN100
	1
	m

	23
	电接点压力表DN15
	1
	个

	24
	DN80蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	25
	DN100蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	26
	DN125蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	27
	DN150蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	28
	DN200蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	29
	DN250蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	30
	DN300蝶阀D342X-10Q
	1
	个

	31
	DN80闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	32
	DN100闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	33
	DN125闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	34
	DN150闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	35
	DN200闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	36
	DN250闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	37
	DN300闸阀Z45X-10Q
	1
	个

	38
	DN80止回阀H44T-10
	1
	个

	39
	DN100止回阀H44T-10
	1
	个

	40
	DN20排气阀CRAX-10Q
	1
	个

	41
	DN50排气阀CRAX-10Q
	1
	个

	42
	DN80排气阀CRAX-10Q
	1
	个

	43
	DN100排气阀CRAX-10Q
	1
	个

	44
	DN150排气阀CRAX-10Q
	1
	个

	45
	DN200排气阀CRAX-10Q
	1
	个

	46
	DN80软连接
	1
	个

	47
	DN100软连接
	1
	个

	48
	哈夫节抱箍DN200*200mm（长）
	1
	个

	49
	哈夫节抱箍DN200*300mm（长）
	1
	个

	50
	哈夫节抱箍DN200*400mm（长）
	1
	个

	51
	哈夫节抱箍DN200*500mm（长）
	1
	个

	52
	哈夫节抱箍DN200*750mm（长）
	1
	个

	53
	哈夫节抱箍DN200*1000mm（长）
	1
	个

	54
	哈夫节抱箍DN100*200mm（长）
	1
	个

	55
	哈夫节抱箍DN100*300mm（长）
	1
	个

	56
	哈夫节抱箍DN100*400mm（长）
	1
	个

	57
	哈夫节抱箍DN100*500mm（长）
	1
	个

	58
	哈夫节抱箍DN100*750mm（长）
	1
	个

	59
	哈夫节抱箍DN20*120mm（长）
	1
	个

	60
	哈夫节抱箍DN20*200mm（长）
	1
	个

	61
	哈夫节抱箍DN25*120mm（长）
	1
	个

	62
	哈夫节抱箍DN25*200mm（长）
	1
	个

	63
	哈夫节抱箍DN25*300mm（长）
	1
	个

	64
	哈夫节抱箍DN32*150mm（长）
	1
	个

	65
	哈夫节抱箍DN32*200mm（长）
	1
	个

	66
	哈夫节抱箍DN32*300mm（长）
	1
	个

	67
	哈夫节抱箍DN32*400mm（长）
	1
	个

	68
	哈夫节抱箍DN40*150mm（长）
	1
	个

	69
	哈夫节抱箍DN40*200mm（长）
	1
	个

	70
	哈夫节抱箍DN40*300mm（长）
	1
	个

	71
	哈夫节抱箍DN40*400mm（长）
	1
	个

	72
	哈夫节抱箍DN50*150mm（长）
	1
	个

	73
	哈夫节抱箍DN50*200mm（长）
	1
	个

	74
	哈夫节抱箍DN50*300mm（长）
	1
	个

	75
	哈夫节抱箍DN50*400mm（长）
	1
	个

	76
	pe快速接头直径20mm
	1
	个

	77
	pe快速接头直径25mm
	1
	个

	78
	pe快速接头直径32mm
	1
	个

	79
	pe快速接头直径40mm
	1
	个

	80
	pe快接弯头直径20mm
	1
	个

	81
	pe快接弯头直径25mm
	1
	个

	82
	pe快接弯头直径32mm
	1
	个

	83
	pe快接弯头直径40mm
	1
	个

	84
	快接球阀（铜球）直径20mm
	1
	个

	85
	快接球阀（铜球）直径25mm
	1
	个

	86
	快接球阀（铜球）直径32mm
	1
	个

	87
	快接球阀（铜球）直径40mm
	1
	个

	88
	pe快接三通直径20mm
	1
	个

	89
	pe快接三通直径25mm
	1
	个

	90
	pe快接三通直径32mm
	1
	个

	91
	pe快接三通直径40mm
	1
	个

	92
	PE水管DN20
	1
	m

	93
	PE水管DN25
	1
	m

	94
	PPR水管DN20
	1
	m

	95
	PPR水管DN25
	1
	m

	96
	PE/PPR32管件
	1
	个

	97
	PE/PPR50管件
	1
	个

	98
	PE/PPR65管件
	1
	个

	99
	PE/PPR90管件
	1
	个

	100
	PE/PPR100管件
	1
	个

	101
	球墨铸铁伸缩器DN150
	1
	个

	102
	球墨铸铁伸缩器DN200
	1
	个

	103
	球墨铸铁伸缩器DN300
	1
	个

	104
	K型套管DN150*300
	1
	个

	105
	K型套管DN150*500
	1
	个

	106
	K型套管DN200*300
	1
	个

	107
	K型套管DN200*500
	1
	个

	108
	K型套管DN300*300
	1
	个

	109
	K型套管DN300*500
	1
	个

	110
	K型套管DN500*300
	1
	个

	111
	K型套管DN500*500
	1
	个

	112
	K型套管DN500*750
	1
	个

	113
	K型套管DN600*300
	1
	个

	114
	K型套管DN600*500
	1
	个

	115
	K型套管DN600*750
	1
	个

	116
	K型套管DN800*600
	1
	个

	117
	K型套管DN800*800
	1
	个

	118
	K型套管DN800*1000
	1
	个

	119
	K型套管DN1000*600
	1
	个

	120
	K型套管DN1000*800
	1
	个

	121
	K型套管DN1000*1000
	1
	个

	122
	K型套管DN1400*600
	1
	个

	123
	K型套管DN1400*800
	1
	个

	124
	K型套管DN1400*1000
	1
	个

	125
	K型套管DN1800*500
	1
	个

	126
	K型套管DN1800*800
	1
	个

	127
	K型套管DN1800*1000
	1
	个




备注：材料品牌推荐及其他设计特殊要求
水阀门（闸阀、蝶阀、排气阀等）推荐品牌为上海冠龙、安徽铜都、安徽红星、济南迈克、山东建华，供应商可选择推荐品牌或不低于推荐品牌质量等级的其他品牌产品。

