
附件2：
苑城文化公园南城门钢结构主体检测服务项目

响应文件
响应人：                         
报价应附材料：
1.报价函（格式见模板加盖公章）。

2.报价清单明细（若有，参照采购清单，加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照、资质证书（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。
6.业绩资料（加盖公章）。
7.其他资料（按照采购公告要求提供）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

	报价函

	1
	项目名称
	苑城文化公园南城门钢结构主体检测服务项目

	2
	采购内容
	苑城文化公园内南城门（已建成使用）钢结构建筑主体进行结构质量检测及安全性评定，出具检测及鉴定报告，如第一次检测结果需对南城门钢结构进行加固或维修，加固或维修后按甲方要求进行第二次加固后的检测。

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价

（含税）
	小写：¥            元/；

大写：               。

	5
	响应报价

（不含税）
	小写：¥            元/；

大写：               。

	7
	增值税税率
	       %

	8
	服务期限
	自合同签订之日起一年。

	9
	联系地址
	

	10
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	111
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（以采购公告要求为准）、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	    年   月   日


	授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：                  联系电话：             

受托方（代理人）：             

身份证号：                          

联系电话：                         
一、委托事项

委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）     响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限

受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

三、委托期限

自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

委托方（盖章）：        

法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）
日期：                                   

       年    月    日
检测服务清单及承诺
序号
类型
检测期数
检测内容
备注
1
苑陵故城遗址公园南大门钢结构主体检测项目
第一次、第二次检测

（检测及鉴定报告）
1.主要承重结构构件布置
2.钢构件截面尺寸
3.钢柱与钢梁螺栓连接节点
4钢柱与钢梁焊接连接节点
5.支撑系统
6.混凝土强度检测
7.钢材构件强度
8.钢材厚度检测
9.钢构件涂层厚度检测
10主体结构顶点侧向位移
11主体结构外观质量检测
12围护结构外观质量检查

13主体结构抗风、抗震检测

以及其它可能影响结构安全的必需检测项
依 据 现 场的实际情况，确定钢结构锈蚀现状、结构加固部位等现状情况，并出具检测报告。如第一次检测结果需对南城门钢结构进行加固或维修，加固或维修后按甲方要求进行第二次加固后的检测。
1.供应商承诺按照甲方实际需求于合同签订后的30个工作日内完成首次检测服务并出具检测成果及报告，如部分检测项有相关检测规范强制性时限要求的，则以检测规范要求时限为准。
如在合同服务期限内甲方根据实际需求需进行第二次检测则供应商应在接到甲方指令后30个工作日内完成第二次检测服务并出具检测成果及报告，如部分检测项有相关检测规范强制性时限要求的，则出具检测及鉴定报告时间以检测规范要求时限为准。

2.供应商承诺所出具的检测成果及报告应符合我国强制性规范要求，具有法律效应，检测依据应符合GB55021-2021《既有建筑鉴定与加固通用规范》、GB50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》、《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）及相关的法律法规。

3.供应商承诺因检测勘察、取样、登高作业等产生的安全问题及责任由供应商负全部责任，供应商应承诺对项目相关资料、现场信息做好保密管理，不得对外泄露。
承诺人：            （加盖公章）






